## 汇总表
乐山至西昌高速公路马边至昭觉段LXJD6标段劳务施工招标工程量清单报价汇总表
序号 | 清单章次 | 章 节 名 称 | 合计金额（元）
1 | 第 100 章 | 总则 | 190837
2 | 第901章-908章 | 隧道通风+照明+消防+监控+供配电 | 0
3 | 投标报价合计=1+2 |  | 190837
投标报价合计 小写： 元，大写：_____________元
法定代表人或其授权的委托代理人签字： （盖单位章）

## 100章
乐山至西昌高速公路马边至昭觉段LXJD6标段劳务施工招标 工程量清单
第100章 总则
子目 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税金额（元) | 备注
100 | 总则
101 | 安全生产费 | 项 | 1 | 95419 | 95419 | 安全生产费为暂计，最终结算金额以劳务费为基数，以不低于1.5%的比例据实结算。
102 | 保险费 | 项 | 1 | 31806 | 31806 | 暂计，凭项目经理部认可的保险合同及发票，同时结合项目部认可的实际施工期限，据实计量，且不超过总计量金额的0.5%。
103 | 资料费 | 项 | 1 | 63612 | 63612 | 由招标人项目部根据资料编制的及时性、完整性、准确性按资料编制进度进行结算。
合计 |  |  |  |  | 190837
注： 1、安全生产费根据最终结算金额的1.5%，据实计量。 2、保险费凭招标人项目经理部认可的保险合同及发票，同时结合项目部认可的实际施工期限，据实计量，且不超过总计量金额的0.5%。 3、单价报价保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，合计金额保留整数，小数点后第一位“四舍五入”。 本清单须加盖投标人单位公章。

## 非竞争性费用清单
乐山至西昌高速公路马边至昭觉段LXJD6标段劳务施工招标 非竞争费用清单表
子目号 | 子目名称 | 单位 | 单价 | 备注
1 | 计日工
1-1 | 普工 | 工日 | 200
1-2 | 技术工 | 工日 | 240
2 | 机械
2-1 | 12t汽车吊 | 台班 | 1700 | 包干使用（含司机、油费）、进出场摊销另照实计算，项目部安排的临时卸货、转运等工作。劳务协作单位根据项目部要求进行使用。
2-2 | 25t汽车吊 | 台班 | 2000 | 包干使用（含司机、油费）、进出场摊销另照实计算，项目部安排的临时卸货、转运等工作。劳务协作单位根据项目部要求进行使用。
2-3 | 登高车（最大作业高度10m以内高空作业车） | 台班 | 1200 | 包干使用（含司机、油费）、进出场摊销另照实计算，项目部安排的临时高空作业工作。劳务协作单位根据项目部要求进行使用。
2-4 | 登高车（最大作业高度15m以内高空作业车） | 台班 | 1500 | 包干使用（含司机、油费）、进出场摊销另照实计算，项目部安排的临时高空作业工作。劳务协作单位根据项目部要求进行使用。
2-5 | 叉车 | 台班 | 1000 | 包干使用（含司机、油费）、进出场摊销另照实计算，劳务协作单位根据项目部要求进行使用。
2-6 | 挖掘机（斗容量0.2m3轮胎式单斗挖掘机(带挖掘) | 台班 | 1800 | 包干使用（含司机、油费）、进出场摊销另照实计算，项目部安排的临时土建工作。劳务协作单位根据项目部要求进行使用。
2-7 | 液压升降机（提升质量300kg以内液压升降机） | 台班 | 450 | 包干使用（含油费）、进出场摊销另照实计算，隧道内侧壁或顶面安装桥架、桥架支架。劳务协作单位根据项目部要求进行使用。
2-8 | 桥梁检测车（连续租赁小于等于30台班） | 台班 | 2780 | 包干使用（含司机、油费）、进出场摊销另照实计算，桥梁下方安装横穿管道。劳务协作单位根据项目部要求进行使用。
2-9 | 桥梁检测车（连续租赁大于30台班） | 台班 | 2480 | 包干使用（含司机、油费）、进出场摊销另照实计算，桥梁下方安装横穿管道。劳务协作单位根据项目部要求进行使用。
2-10 | 曲臂车 | 台班 | 530 | 包干使用（含油费）、进出场摊销另照实计算，桥梁外侧安装管箱、桥架、支架。劳务协作单位根据项目部要求进行使用。
2-11 | 4.2米货车 | 台班 | 800 | 包干使用（含司机、油费）、进出场摊销另照实计算，劳务协作单位根据项目部要求进行使用。
2-12 | 6米货车 | 台班 | 1000 | 包干使用（含司机、油费）、进出场摊销另照实计算，劳务协作单位根据项目部要求进行使用。
3 | 项目管理费
3-1 | 项目负责人工资及生活费（配备一人） | 人*月 | 10000 | 1.暂定8个月，最终时间按招标人项目经理部核实计算 2.仅在实际施工期间发生的相关费用可以得到计量 3.该项为不可竞争费用
3-2 | 安全员工资及生活费 （配备不低于一人） | 人*月 | 8000
3-3 | 房租 | 月 | 3500 | 1.房租按月计（含保管库房费用），含水电费包干使用 2.租房时间暂定为8个月，最终时间按招标人项目经理部核实计算 3.仅在实际施工期间发生的租房费用可以得到计量 4.该项为不可竞争费用
3-4 | 通勤车辆 | 辆*月 | 6000 | 1.投标人为招标人项目经理部管理人员配备通勤车辆一辆，含通勤油费及日常保养费 2.通勤车辆须无事故大修记录，车辆各项开支按每月合计6000元包干使用 3.通勤时间暂定为8个月，最终时间按招标人项目经理部核实计算 4.仅在实际施工期间发生的通勤费用可以得到计量 5.该项为不可竞争费用
注： 1、非竞争费用清单由招标人列出单价，投标人不得修改单价。投标人最终不含税计量结算金额为：子目单价*招标人项目经理部实际验收数量 2、非竞争费用的结算以招标人所列单价及招标人项目经理部认可数量据实结算。 本清单须加盖投标人单位公章。 3、第2-1、2-2、2-5、2-11、2-12用在多次重复转运货物装卸货。但货物到仓库的第一次卸货、货物从仓库到安装现场的第一次转运，劳务单价已包含转运机械费。 4、第2-3、2-4用于正常安装以外的多次重复调试，如协助数字公司调试雷达、摄像头角度等。但杆上摄像头、洞顶安装指示器等高空作业安装设备的劳务单价已包含高空作业机械费。 5、2-6、2-7用于清单子目以外的土建施工。但原清单内容本身包含土建的不得重复计量，如挖管沟、电缆沟、基础施工等，劳务单价已包含挖掘机机械费。 6、2-7用于高空危险作业如安装灯具、线槽等，2-8 2-9用于桥下安装管道等、曲臂车用于桥外侧安装支架、桥架等。项目部应要求劳务队必须使用，原设备材料安装单价不包含这部分费用，相关费用按照非竞争费用清单单价及台班数量据实计量。

## 901-908章隧道通风+照明+消防+监控+供配电
乐山至西昌高速公路马边至昭觉段LXJD6标段劳务施工招标工程量清单
序号 | 设备或材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价限价（元） | 单价报价（元） | 金额（元） | 备注
901通风系统 | [6 empty] | 0
901-1* | 射流风机 | SDS-φ1120-37kW,含消声器、底座、防脱落钢索等 | 台 | 16 | 5347.5 |  | 0 | 含风机底座
901-2* | 射流风机就地控制箱 | 含箱内元器件 | 个 | 8 | 437 |  | 0
901-5* | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1KV,燃烧性能B1（d0，t0）级 3×35 | 米 | 978 | 6.21 |  | 0
901-6* | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1KV,燃烧性能B1（d0，t0）级 3×50 | 米 | 3146 | 6.21 |  | 0
901-7* | 电力电缆 | WDZBN-YJY23-0.6/1KV,燃烧性能B1（d0，t0）级 3×70 | 米 | 2210 | 9.2 |  | 0
901-10* | 控制电缆 | WDZN-KYJY23 19×1.5mm2,燃烧性能B1(d0,t0)级 | 米 | 3167 | 2.59 |  | 0
901-11* | 接地电缆 | VV22-0.6/1kV-1×16 | 米 | 320 | 2.28 |  | 0
901-12* | 风机预埋件拉拔试验 | 满足15倍风机及安装件净重，单台为一处 | 处 | 32 | 230 |  | 0 | 配合费
902照明系统 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
902-1照明灯具 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
902-1-1* | 隧道灯 | LED-200W,调光型,光效≥125lm/w | 套 | 352 | 69 |  | 0
902-1-2* | 隧道灯 | LED-60W,调光型,光效≥120lm/w | 套 | 208 | 51.75 |  | 0
902-1-4* | 隧道灯 | LED-40W,调光型,光效≥120lm/w | 套 | 1077 | 51.75 |  | 0
902-1-5* | 隧道灯 | LED-30W,调光型,光效≥120lm/w | 套 | 120 | 46 |  | 0
902-1-6* | 疏散指示标志 | LED-6W,含安装附件 | 套 | 232 | 46 |  | 0
902-2照明电缆及配电箱 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
902-2-1* | 电力电缆 | WDZ-YJY23-0.6/1KV 4×6,燃烧性能B2级 | 米 | 1425 | 2.59 |  | 0
902-2-2* | 电力电缆 | WDZ-YJY23-0.6/1KV 4×10,燃烧性能B2级 | 米 | 9513 | 2.59 |  | 0
902-2-4* | 电力电缆 | WDZN-YJY23-0.6/1KV 4×6,燃烧性能B1（d0,t0）级 | 米 | 200 | 2.59 |  | 0
902-2-5* | 电力电缆 | WDZN-YJY23-0.6/1KV 4×10,燃烧性能B1（d0,t0）级 | 米 | 3397.5 | 2.59 |  | 0
902-2-7* | 电力电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV 1×6,燃烧性能B2级 | 米 | 54401.6 | 2.28 |  | 0
902-2-8* | 电力电缆 | WDZ-YJY-0.6/1KV 1×10,燃烧性能B2级 | 米 | 26294.4 | 2.28 |  | 0
902-2-9* | 电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1KV 1×6,燃烧性能B1（d0,t0）级 | 米 | 25660.8 | 2.28 |  | 0
902-2-10* | 电力电缆 | WDZN-YJY23-0.6/1KV 4×10,燃烧性能B1（d0,t0）级 | 米 | 12830.4 | 2.59 |  | 0
902-2-11* | 配电导线 | WDZB-BYJ,3×1.5 | 米 | 464 | 2.28 |  | 0
902-2-12* | 配电导线 | WDZB-BYJ,3×2.5 | 米 | 3514 | 2.28 |  | 0
902-2-13* | 等电位连接线 | WDZB-BYJ,1×6 | 米 | 3514 | 2.28 |  | 0
902-2-14* | Ⅰ型配电箱 | 室外型,≥4回路,含箱内元器件 | 个 | 4 | 172.5 |  | 0
902-2-15* | II型配电箱 | 室外型,≥3回路,含箱内元器件 | 个 | 10 | 172.5 |  | 0
902-2-16* | III型配电箱 | 室外型,≥2回路,含箱内元器件 | 个 | 2 | 172.5 |  | 0
902-2-17 | Ⅰ型线夹 | 主线6～35,支线1.5～10 | 个 | 3514 | 7.3 |  | 0
902-2-18 | Ⅱ型线夹 | 主线6～50,支线6～35 | 个 | 144 | 10.45 |  | 0
902-3紧急停车带 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
902-3-1* | 隧道灯 | LED-40W,光效≥120lm/w | 套 | 54 | 51.75 |  | 0
902-3-2* | 配电导线 | WDZB-BYJ,3×2.5 | 米 | 420 | 2.28 |  | 0
902-3-3* | 配电导线 | WDZB-BYJ,3×1.5 | 米 | 108 | 2.28 |  | 0
902-3-4* | 配电导线 | WDZB-BYJ,5×2.5 | 米 | 180 | 2.28 |  | 0
902-3-5 | 照明分线箱 | 室外型,一分二 | 个 | 6 | 129 |  | 0
902-3-6 | 镀锌钢管 | G25×3.25,含接头及紧固件等 | 米 | 420 | 22.83 |  | 0
902-3-7 | 电气用可弯曲金属导管 | KJG-WVH15,含接头及紧固件等 | 米 | 108 | 9.3 |  | 0
902-3-8 | 照明分线盒 | 室外型,一分二 | 个 | 54 | 129 |  | 0
902-3-9* | 紧急停车带指示标志 | LED-15W,含安装附件 | 处 | 6 | 46 |  | 0
902-3-10 | Ⅰ型线夹 | 主线6～35,支线1.5～10 | 个 | 30 | 7.3 |  | 0
902-4车行横通道 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
902-4-1* | 隧道灯 | LED-40W,光效≥120lm/w | 套 | 15 | 51.75 |  | 0
902-4-2* | 配电导线 | WDZB-BYJ,5×2.5 | 米 | 240 | 2.28 |  | 0
902-4-3* | 配电导线 | WDZB-BYJ,3×1.5 | 米 | 30 | 2.28 |  | 0
902-4-4* | 照明按钮盒 | 室外型 | 个 | 9 | 57.5 |  | 0
902-4-5* | 照明控制箱 | 室外型 | 个 | 3 | 77.05 |  | 0
902-4-6* | 控制电缆 | WDZBN-KYJY，10×1.5 | 米 | 150 | 2.28 |  | 0
902-4-7 | 镀锌钢管 | G25×3.25,含接头及紧固件等 | 米 | 120 | 22.83 |  | 0
902-4-8 | Ⅰ型线夹 | 主线6～35,支线1.5～10 | 个 | 15 | 7.3 |  | 0
902-4-9 | 电气用可弯曲金属导管 | KJG-WVH15,含接头及紧固件等 | 米 | 30 | 9.3 |  | 0
902-4-10 | 照明分线盒 | 室外型,一分二 | 个 | 15 | 129 |  | 0
902-4-11* | 车行横通道指示标志 | LED-15W,含安装附件 | 处 | 6 | 46 |  | 0
902-5人行横通道 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
902-5-1* | 隧道灯 | LED-40W,光效≥120lm/w | 套 | 36 | 51.75 |  | 0
902-5-2* | 电力电缆 | WDZB-YJY 5×2.5 | 米 | 450 | 2.28 |  | 0
902-5-3* | 配电导线 | WDZB-BYJ,3×1.5 | 米 | 315 | 2.28 |  | 0
902-5-4 | I型线夹 | 主线6～35,支线1.5～10 | 个 | 45 | 7.3 |  | 0
902-5-5 | 照明分线盒 | 室外型,一分二 | 个 | 54 | 129 |  | 0
902-5-6* | 人行横通道指示标志 | LED-15W,含安装附件 | 个 | 18 | 46 |  | 0
902-5-8* | 红外线感应开关 | 全自动人体感应 | 个 | 36 | 23 |  | 0
902-5-9 | 电气用可弯曲金属导管 | KJG-WVH15,含接头及紧固件等 | 米 | 90 | 9.3 |  | 0
902-5-10 | 镀锌钢管 | G25×3.25,含接头及紧固件等 | 米 | 450 | 22.83 |  | 0
902-6其他指示标志 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
902-6-1* | 消防设备指示标志 | LED-10W,含安装附件 | 个 | 116 | 46 |  | 0
902-6-3* | 紧急电话指示标志 | LED-10W,含安装附件 | 个 | 20 | 46 |  | 0
902-6-4* | 光电标配线电缆 | WDZB-YJY 2×1.5 | 米 | 408 | 2.28 |  | 0
902-7诱导标 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
902-7-1* | 诱导标 | LED-2.5W,白色/黄色,双面显示 | 个 | 1166 | 25.3 |  | 0
902-7-2* | 诱导标 | LED-2.5W,绿色（双面） | 个 | 144 | 25.3 |  | 0
902-7-3* | 诱导标控制器 | 可带100个以上诱导标 | 个 | 16 | 172.5 |  | 0
902-7-4* | 电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1KV,2×2.5,燃烧性能B1（d0,t0）级 | 米 | 12830.4 | 2.28 |  | 0
902-8引道路灯 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
902-8-1* | 路灯 | LED-250W | 套 | 40 | 402.5 |  | 0
902-8-2* | 路灯灯杆 | 12米金属杆,单侧悬挑1.5米 | 根 | 40 | 1380 |  | 0
902-8-3* | 接线板 | 250mm×120mm×6mm,含接线端子 | 块 | 40 | 108.1 |  | 0
902-8-4 | 路灯基础 | 12米灯杆,含独立接地 | 个 | 40 | 3069.35 |  | 0 | 含基础钢筋、混凝土、预埋件、预埋钢管等材料及施工（按路基基础考虑）
902-8-5 | 路灯电缆绝缘穿刺线夹 | TTD-041-F（阻燃耐火型）,63A,6/10kV | 个 | 20 | 10.45 |  | 0
902-8-6 | 镀锌扁钢 | 50×5 | 米 | 1040 | 20.25 |  | 0
902-8-7 | 桥头独立接地 | 接地电阻≤10欧姆 | 处 | 8 | 575 |  | 0 | 含材料
902-8-8* | 配电导线 | WDZB-BYJ,2×2.5 | 米 | 528 | 2.28 |  | 0
902-8-9* | 电力电缆 | WDZN-YJY23-0.6/1KV,4×10,燃烧性能B1（d0,t0）级 | 米 | 2050 | 2.28 |  | 0
902-9桥架、支架及接地 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
902-9-1* | 电缆桥架 | 200mm×100mm金属桥架,托盘式,钢板厚度≥2mm,含盖板等 | 米 | 11664 | 24.15 |  | 0
902-9-2* | 桥架安装底座 | 臂长250cm,含螺栓螺栓螺母等 | 套 | 5832 | 6.9 |  | 0
902-9-3* | 电缆沟支架 | 钢制,总重3.7kg,三层支架 | 个 | 7290 | 11.5 |  | 0
902-9-4* | 电缆沟支架 | 钢制,总重3kg,三层支架 | 个 | 7290 | 10.35 |  | 0
902-9-5 | 膨胀螺栓 | 钢质,M10×95mm | 套 | 29160 | 1.58 |  | 0
902-9-6* | 接地导线 | YJY-1kV,1×35 | 米 | 1050 | 2.59 |  | 0
902-9-7* | 接地导线 | YJY-1kV,1×35 | 米 | 6415.2 | 2.59 |  | 0
902-9-8 | 镀锌扁钢 | 30×3 | 米 | 11664 | 11.5 |  | 0
902-9-9 | 镀锌扁钢 | 40×4 | 米 | 5832 | 13.6 |  | 0
902-9-10 | 镀锌角钢 | 50×50×5 | 根 | 24 | 144 |  | 0
902-9-11* | 接地导线 | YJY-1kV，1×35 | 米 | 400 | 2.59 |  | 0
902-9-12 | 绝缘穿刺线夹 | TTD-041-F（阻燃耐火型）,63A,6/10kV | 个 | 1509 | 10.45 |  | 0
902-9-13 | 电气用可弯曲金属导管 | KJG-WVH15,含接头及紧固件等 | 米 | 2793 | 9.3 |  | 0
902-10智能调光 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
902-10-3* | 调光控制器 | 应是符合JT/T 939.5相关要求的合格产品，详见设计说明 满足隧道内除应急照明外的灯具（共983套）调光需求 | 项 | 1 | 920 |  | 0
902-10-4* | 调光控制器 | 应是符合JT/T 939.5相关要求的合格产品，详见设计说明 满足隧道内除应急照明外的灯具（共531套）调光需求 | 项 | 1 | 920 |  | 0
902-10-7* | 车辆检测器 | 应是符合国家、行业标准的合格产品，详见设计说明 应能满足单洞隧道内车辆检测全覆盖，无漏检 | 延km | 5.83 | 19688 |  | 0 | 按单洞长度计量，含配套设施等
902-10-8* | 调光控制系统 | 调光控制系统由调光控制平台、设备机柜等构成，含平台对接和系统联调等；详见设计说明 | 套 | 2 | 575 |  | 0
902-10-9* | 调光现场控制软件 |  | 套 | 2 | 575 |  | 0
902-10-10* | 现场通信网络 | 提供隧道智能照明系统所需的、稳定可靠的现场通信链路； 具备网络故障自动报警功能； 应能满足调光系统单洞隧道通信传输、控制等需求； 包含所需的各类线缆、通信交换或连接设备。 | 延km | 5.83 | 2300 |  | 0 | 按单洞长度计量，含配套设施等
902-10-12 | 安装辅材 | 以上未出现配件 | 项 | 2 | 1150 |  | 0
903消防系统 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
903-1 | 洞内消防设施 |  |  | 0 | 0 |  | 0
903-1-1* | Ⅰ型消防设备箱箱体 | 2030mm×1280mm×255mm | 套 | 95 | 517.5 |  | 0 | 含洞室封堵材料及瓷砖
903-1-2* | Ⅱ型消防设备箱箱体 | 980mm×830mm×220mm | 套 | 22 | 425.5 |  | 0 | 含洞室封堵材料及瓷砖
903-1-3* | 消防栓 | SNSSW65 | 套 | 95 | 126.5 |  | 0
903-1-4* | 消防水龙带 | 25米，DN65,带接扣 | 套 | 190 | 34.5 |  | 0
903-1-5* | 消防水枪 | 多用水枪 | 套 | 190 | 14.95 |  | 0
903-1-6* | 压力表 | 0～1.6MPa | 套 | 95 | 23 |  | 0
903-1-7* | 固定式水成泡沫灭火装置 | PMZ30，软管30m | 套 | 95 | 138 |  | 0
903-1-8* | 干粉灭火器 | MF/ABC8 | 具 | 373 | 17.25 |  | 0
903-1-9* | 消防箱支管 | DN80×4，内外涂环氧树脂处理，约1.5m | 根 | 95 | 34.5 |  | 0 | 含支架、接头、弯头等施工
903-1-10 | 消防支管封堵镀锌钢板 | 3mm厚，外刷防锈漆，60×50cm | 套 | 95 | 65.9 |  | 0
903-1-11 | 钢制弯头 | DN80，90° | 个 | 95 | 36.5 |  | 0
903-1-12 | 卡箍式异径三通 | DN200×80，涂环氧树脂处理 | 个 | 95 | 166.75 |  | 0
903-2 | 洞口消防设施 |  |  | 0 | 0 |  | 0
903-2-1* | 室外消火栓 | SSFW150-1.6 | 个 | 4 | 299 |  | 0
903-2-2 | 室外消火栓阀门井 | 钢筋混泥土结构，双层保温井盖，含全套附属设施 | 座 | 4 | 2070 |  | 0
903-2-3 | 卡箍式异径三通 | DN200×100，涂环氧树脂处理 | 个 | 4 | 196.75 |  | 0
903-2-4* | 室外消火栓连接支管 | DN100，涂环氧树脂处理，约10m | 根 | 4 | 253 |  | 0 | 含支架、接头、弯头等施工
903-2-5* | 水泵结合器 | SQX150-E型 | 个 | 4 | 126.5 |  | 0
903-2-6 | 水泵结合器井 | 钢筋混泥土结构、顶面可过汽车 | 座 | 4 | 2070 |  | 0
903-2-7 | 卡箍式异径三通 | DN200×150，涂环氧树脂处理 | 个 | 4 | 258.75 |  | 0 | 含接头
903-2-8* | 水泵结合器连接支管 | DN150，涂环氧树脂处理，约10m | 根 | 4 | 287.5 |  | 0 | 含支架、接头、弯头等施工
903-3 | 消防管网设施 |  |  | 0 | 0 |  | 0
903-3-1* | 环氧树脂复合钢管 | SP-T（EP-EP）-DN200×6，内外涂环氧树脂 | 米 | 5638 | 32.2 |  | 0 | 含支架、接头、弯头等施工
903-3-2 | 卡箍式接头 | DN200，内外涂环氧树脂处理 | 个 | 940 | 73 |  | 0
903-3-3 | 卡箍式三通 | DN200，内外涂环氧树脂处理 | 个 | 24 | 196.75 |  | 0 | 卡箍式异径三通DN200×100
903-3-4 | 柔性伸缩节 | DN200 | 个 | 23 | 653.5 |  | 0
903-3-5 | 管道支架 | 8#槽钢，热浸镀锌，约0.3m | 根 | 1732 | 27.75 |  | 0
903-3-6 | U型抱箍 | φ10，热浸镀锌 | 套 | 1732 | 6.3 |  | 0
903-3-7 | 钢膨胀螺栓 | M10×90 | 个 | 3464 | 1.58 |  | 0
903-3-8 | 管道防震垫块 | 5mm厚胶垫，约40平方厘米 | 个 | 1732 | 7.88 |  | 0
903-3-9 | 洞外管道支墩 | 毛石或机砖砌筑 | 个 | 147 | 46 |  | 0 | 每个约0.5立方米
903-3-10 | 土方开挖及回填 | 次坚石 | 立方米 | 105.6 | 103.5 |  | 0 | 人工挖填
903-3-11 | Y型过滤器 | 各型 | 个 | 2 | 965 |  | 0 | DN200
903-3-12 | Y型过滤器井 | 钢筋混泥土结构，双层保温井盖，含全套附属设施 | 座 | 2 | 2070 |  | 0
903-3-13 | 蝶阀 | DN200 | 个 | 47 | 930 |  | 0
903-3-14 | 闸阀 | DN200 | 个 | 15 | 1200 |  | 0
903-3-15 | 闸阀 | DN150 | 个 | 12 | 782.5 |  | 0
903-3-16 | 闸阀井 | 钢筋混泥土结构，双层保温井盖，含全套附属设施 | 座 | 15 | 2070 |  | 0
903-3-17 | 复合式排气阀 | 公称通径：DN25 | 套 | 2 | 272 |  | 0
903-3-18 | 复合式排气阀井 | 钢筋混泥土结构，双层保温井盖，含全套附属设施 | 座 | 2 | 2070 |  | 0
903-3-19 | 截止阀 | DN200，具备节流、截止、放空功能 | 个 | 4 | 1730 |  | 0
903-3-20 | 截止阀井 | 钢筋混泥土结构，双层保温井盖，含全套附属设施 | 座 | 4 | 2070 |  | 0
903-3-21 | 静压减压阀组 | DN200 | 组 | 2 | 8920 |  | 0
903-4 | 消防水池设施 |  |  | 0 | 0 |  | 0
903-4-2 | 高位水池 | 300立方米，钢混结构 | 座 | 1 | 328440 |  | 0 | 含土石方开挖、地基处理和边坡防护，按国家建筑标准设计图集O5S804施工，含全部施工及材料
903-4-5 | 低位水池 | 200立方米，钢混结构 | 座 | 1 | 174800 |  | 0 | 含土石方开挖、地基处理和边坡防护，按国家建筑标准设计图集O5S804施工，含全部施工及材料
903-4-6 | 截止阀 | DN200，具备节流、截止、放空功能 | 个 | 2 | 1730 |  | 0
903-4-7 | 截止阀井 | 钢筋混泥土结构，双层保温井盖，含全套附属设施 | 座 | 2 | 2070 |  | 0
903-4-8* | 排水管 | SP-T（EP-EP）-DN200×6，内外涂环氧树脂，约20m | 根 | 2 | 644 |  | 0 | 含支架、接头、弯头等施工
903-4-9* | 溢水管 | SP-T（EP-EP）-DN200×6，内外涂环氧树脂，约10m | 根 | 2 | 322 |  | 0 | 含支架、接头、弯头等施工
903-4-10 | 溢水井 | 钢筋混泥土结构，双层保温井盖，含全套附属设施 | 座 | 2 | 4025 |  | 0
903-4-11* | 超声波液位计 | 带水位显示屏 | 套 | 2 | 230 |  | 0
903-4-12 | 液位计信号电缆 | RYJYSP 6×2.5 | m | 170 | 20.58 |  | 0
903-4-13 | 液位计供电电缆 | BYJ 4×2.5 | m | 370 | 12.34 |  | 0
903-4-14 | 液位计传输光缆 | 4芯，单模 | m | 220 | 3.9 |  | 0
903-4-15 | 液位计信号光端机 | 4～20mA，模拟量信号 | 套 | 2 | 1152.5 |  | 0
903-4-16* | 电源浪涌保护器 | 单相BC级复合型 | 个 | 4 | 92 |  | 0
903-4-17* | 信号浪涌保护器 | 4～20mA，模拟量信号 | 个 | 4 | 92 |  | 0
903-4-18 | 钢塑复合管 | G50，直埋敷设 | 米 | 220 | 49.67 |  | 0 | 含人工挖填次坚石：300*800mm
903-5 | 消防泵房设施 |  |  | 0 | 0 |  | 0
903-5-1 | Ⅰ型泵房 | 框架结构，按图施工 | 座 | 1 | 172500 |  | 0 | 约50平方米，含积水坑、楼梯、门窗等配套设施施工及材料
903-5-3 | Ⅰ型泵房装修 | 约50平方米 | 项 | 1 | 23000 |  | 0 | 含通风、照明、接地、插座相关管线等施工及材料
903-5-5* | 泵房配电柜 | 含内部元器件 | 面 | 1 | 586.5 |  | 0
903-5-6 | 泵房配电柜供电电缆 | WDZ-YJY23-0.6/1kV,4×25+1×16,燃烧性能B2级 | 米 | 50 | 81.61 |  | 0
903-5-7 | 镀锌钢管 | DN100×4mm | 米 | 50 | 76.9 |  | 0
903-5-8* | 潜水排污泵 | QW-50-15-22-3 | 套 | 2 | 1329.4 |  | 0
903-5-12* | 补水泵 | XBD11/5,30kW | 套 | 2 | 1329.4 |  | 0
903-5-13 | 缓闭止回阀 | DN80 | 套 | 2 | 665 |  | 0
903-5-14 | 水锤消除器 | 公称通径：DN80 | 套 | 2 | 515 |  | 0
903-5-15* | 环氧树脂复合钢管 | SP-T（EP-EP）-DN80×4，内外涂环氧树脂 | m | 220 | 23 |  | 0 | 含支架、接头、弯头等施工
903-5-16 | 卡箍式接头 | DN80，涂环氧树脂处理 | 个 | 37 | 28.5 |  | 0
903-5-17 | 旋流防止器 | 不锈钢材质 | 个 | 2 | 390.25 |  | 0
903-5-18* | 室外排水管 | DN200，涂环氧树脂处理，约20m | 根 | 1 | 644 |  | 0 | 含支架、接头、弯头等施工
903-5-19 | 闸阀 | DN200 | 个 | 2 | 1200 |  | 0
903-5-20 | 闸阀井 | 钢筋混泥土结构，双层保温井盖，含全套附属设施 | 座 | 2 | 2070 |  | 0
903-5-21 | 水泵控制柜信号电缆 | WDZAN-KYJY23 16×2.5 | 米 | 250 | 28.59 |  | 0
903-5-22* | 手动葫芦 | 起重量≥2T，起重高度≥2米 | 套 | 1 | 115 |  | 0
903-6 | 消防取水设施 |  |  | 0 | 0 |  | 0
903-6-1 | 取水深井 | 涌水量大于5m3/h | 座 | 1 | 57500 |  | 0 | 含打井勘察、成井费、深井泵房等全部配套设施施工及材料
903-6-2 | 供电电缆 | WDZN-YJY23-0.6/1kV,4×10,燃烧性能B2级 | 米 | 120 | 28.59 |  | 0
903-6-3* | 出水管 | SP-T（EP-EP）-DN100×4，内外涂环氧树脂 | 米 | 120 | 25.3 |  | 0 | 含支架、接头、弯头等施工
903-6-4 | 镀锌钢管 | DN100×4mm | 米 | 240 | 76.9 |  | 0
903-6-5 | 水泵控制柜信号电缆 | WDZBN-KYJY23 16×2.5 | 米 | 120 | 28.59 |  | 0
903-6-6* | 深井潜水泵 | 150QJ 10-150，7.5kW | 套 | 1 | 1339.75 |  | 0
903-6-7* | 潜水泵液位计 | 与水泵配套提供 | 套 | 1 | 230 |  | 0
903-6-8 | 闸阀 | DN100 | 个 | 2 | 535 |  | 0
903-6-9 | 闸阀井 | 钢筋混泥土结构，双层保温井盖，含全套附属设施 | 座 | 2 | 2070 |  | 0
903-6-10 | 施工便道 | 可供人通行 | 延米 | 400 | 57.5 |  | 0
903-7 | 消防启泵设施 |  |  | 0 | 0 |  | 0
903-7-1* | 水泵手动启泵按钮 | 厂家配套提供，带地址编码 | 个 | 164 | 57.5 |  | 0 | 含指示标识
903-7-2 | 启泵按钮支线 | WDZBN-RYJYSP-2×2.5，约2米 | 根 | 164 | 11.05 |  | 0
903-7-3 | 总线分歧接头 | 定制 | 个 | 164 | 129 |  | 0
903-8 | 防冻保温设施 |  |  | 0 | 0 |  | 0
903-8-1 | 水泵房空调 | 3P | 套 | 2 | 8845 |  | 0
903-8-2* | 管道保温层 | 超细玻璃制品,厚度50mm | 立方米 | 84.6 | 230 |  | 0
903-8-3* | 管道防潮层 | 三元乙丙橡胶防水卷材，厚度1.2mm | 平方米 | 2004.4 | 21.97 |  | 0
903-8-4* | 管道保护层 | 玻璃布+防火漆方式，厚度0.2mm | 平方米 | 2004.4 | 21.97 |  | 0
903-8-5* | 干管电伴热加热电缆 | DBR10-380-P每延米长度约3.6米，包含分支电缆 | 延米 | 2000 | 12.42 |  | 0
903-8-6* | 支管电伴热加热电缆 | DBR10-380-P每延米长度约2.0米，包含分支电缆 | 延米 | 60 | 6.9 |  | 0
903-8-7* | 温度控制器 | 带温度显示功能，传感器输入接口不少于4个，能实现伴热系统自动开闭 | 个 | 2 | 299 |  | 0
903-8-8* | 温度传感器 | 与温度控制器配套 | 个 | 10 | 138 |  | 0
903-8-9 | 电源接线盒 | 定制 | 个 | 52 | 129 |  | 0
903-8-10* | 电伴热供电电缆 | WDZN-YJY23-0.6/1kV,4×50,燃烧性能B2级 | 米 | 3200 | 3.45 |  | 0
903-8-11* | 电伴热供电电缆 | WDZN-YJY23-0.6/1kV,4×16,燃烧性能B2级 | 米 | 2000 | 3.45 |  | 0
903-8-12* | 电伴热弱电电缆 | WDZBN-RYJYSP-4×2.5 | 米 | 2000 | 3.45 |  | 0
903-8-13* | 聚氨酯保温材料 | 聚氨酯保温材料，厚度100mm | 平方米 | 250 | 30.52 |  | 0
903-8-14* | 石油沥青油毡 | 350号 | 平方米 | 250 | 21.97 |  | 0
903-9 | 防火隔断设施 |  |  | 0 | 0 |  | 0
903-9-1* | 车行横通道门 | 宽×高=560（估算）×550cm，电动钢质防火、防烟卷帘门 | 套 | 16 | 345 |  | 0 | 配合费
903-9-2* | 人行横通道门 | 宽×高=210×230cm，钢质防火双开门 | 套 | 40 | 115 |  | 0 | 配合费
903-9-3 | 车行横通道门电缆 | WDZN-YJY23-0.6/1kV,5×16,燃烧性能B2级 | m | 480 | 56.14 |  | 0
903-9-4* | 机械式闭门器 | 与防火双开门配套 | 个 | 80 | 77.05 |  | 0
903-9-5 | 绝缘穿刺线夹 | 各型 | 个 | 64 | 10.45 |  | 0
903-9-6 | 电缆沟防火隔断 | 按图施工，单洞断面计为一处 | 处 | 126 | 345 |  | 0 | 含材料
903-10 | 其它消防设施 |  |  | 0 | 0 |  | 0
903-10-3* | 推车式灭火器 | 磷酸铵盐干粉 | 具 | 12 | 138 |  | 0
903-10-4 | 电气用可弯曲金属导管 | KJG-WVH50,含接头及紧固件等 | m | 1040 | 31.9 |  | 0
904监控系统 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
904-2* | 以太网交换机 | 三层交换,交换容量≥350Gbps,包转发率≥160Mpps,千兆自适应电口≥16,千兆光口≥6个,万兆光口≥4个,含光模块 | 台 | 3 | 1150 |  | 0
904-7* | 本地控制应用软件 | 含安装在各隧道的远端监控软件，降档控制PLC现场控制程序,全线统一报价 | 人·月 | 6 | 57.5 |  | 0 | 配合费
904-8* | 设备柜 | 标准19吋机柜 | 套 | 2 | 744.05 |  | 0
904-9* | 光缆配线架 | 安装在机柜内,满足36芯光缆配置 | 套 | 3 | 358.8 |  | 0
904-10* | 工业以太网交换机 | 二层交换,千兆自适应电口≥8个,千兆光口≥4个,含光模块 | 台 | 7 | 634.8 |  | 0
904-11* | 工业以太网交换机 | 二层交换,千兆自适应电口≥6个,千兆光口≥2个,含光模块 | 台 | 2 | 450.8 |  | 0
904-12* | 工业以太网交换机 | 二层交换,千兆自适应电口≥4个,千兆光口≥2个,含光模块 | 台 | 3 | 450.8 |  | 0
904-13 | 光纤收发器 | 符合IEEE802.3/802.3u标准,具有10/100自适应功能,实现双绞线与单模光纤之间的信号转换,单芯双向数据传输,传输距离≥10kM | 对 | 6 | 572.5 |  | 0 | 含安装支架等配件
904-14* | 区域控制器 | 主控,双CPU双电源,支持本地I/O容量≥5000点 | 台 | 2 | 5750 |  | 0 | 含安装支架等配件
904-15* | 区域控制器 | 从控,单CPU双电源,支持本地I/O容量≥960点 | 台 | 7 | 3450 |  | 0
904-16* | 区域控制器机柜 | 室内型,600mm×800mm×2000mm,含柜内元器件 | 面 | 3 | 460 |  | 0 | 含安装支架等配件
904-17* | 区域控制器机柜 | 室外型,600mm×800mm×1300mm,含柜内元器件 | 面 | 6 | 1522.6 |  | 0 | 含基础及安装支架等配件
904-18* | 洞内可变信息标志 | 显示面积3.2m×1.6m，可显示两行8个汉字，每个汉字为24×24点阵，含安装配件，全屏亮度≥3500cd/平方米，功率≤60W/平方米，平均无故障时间≥10000h | 套 | 6 | 2187.3 |  | 0
904-19* | 车道指示器 | 红叉+绿箭头,LED,双面,有效显示尺寸600mm×600mm,含安装附件 | 套 | 64 | 385.25 |  | 0 | 含安装支架等配件
904-20* | 车道指示器 | 左转绿箭头,LED,双面,有效显示尺寸600mm×600mm,含安装附件 | 套 | 6 | 385.25 |  | 0 | 车行横通道处 含安装支架等配件
904-21* | 横通道照明按钮 | 带指示灯 | 个 | 6 | 57.5 |  | 0 | 含安装支架等配件
904-22* | 横通道门按钮箱 | 带指示灯,含箱内元器件 | 个 | 6 | 77.05 |  | 0 | 含安装支架等配件
904-25* | 门架结构 | 2+1车道桥梁段,钢结构,重约4.8吨 | 套 | 2 | 4600 |  | 0
904-27 | 门架基础 | 2+1车道,桥梁基础,1套门架为1处 | 处 | 2 | 8671 |  | 0 | 含基础钢筋、混凝土、预埋件、预埋钢管等材料及施工
904-28* | 机械式限高装置 | 按图制作 | 套 | 2 | 575 |  | 0
904-29* | 小型可变信息标志 | 显示面积1.6m×1.6m；双基色（4红2绿）,整屏亮度≥8000cd/平方米,至少6级亮度自动调节；静态可视距离≥250米,动态可视距离≥210米,可视角度≥30°,具有故障自检功能,节能型,功率≤60W/平方米；平均无故障时间≥10000h | 套 | 2 | 2187.3 |  | 0
904-30* | 可变限速标志 | 二位数字显示 | 套 | 2 | 385.25 |  | 0
904-31* | 交通信号灯 | 附着式,红、黄、绿三色可变,Φ400,LED光源,含安装附件0，LED光源，可视距离≥200米，功率≤30W，平均无故障时间≥50000h | 套 | 8 | 385.25 |  | 0
904-32* | 卡口监测系统 | 适用于2+1车道 | 套 | 3 | 1725 |  | 0
904-33* | 洞口卡口杆件 | 按图制作 | 套 | 1 | 1725 |  | 0
904-34 | 洞口卡口杆件基础 | 按图制作 | 处 | 1 | 20781.86 |  | 0 | 含基础钢筋、混凝土、预埋件、预埋钢管等材料及施工
904-35* | CO/VI检测器 | VI检测范围：K＝0～0.0015m-1，精度±0.0002m-1；CO测量范围：0～300ppm，精度±2ppm；功率≤90W；平均无故障时间≥50000h，含安装附 | 套 | 6 | 460 |  | 0 | 据实计量
904-36* | 风向风速检测器 | 测量范围：-20~+20m/s，精度±0.2m/s，功率≤30W；平均无故障时间≥50000h，含安装附 | 套 | 6 | 456.55 |  | 0 | 据实计量
904-37* | 负氧离子发生器 | 平均释放量浓度在3亿个/cm3~10亿/cm3，功率≤12W；平均无故障时间≥50000h，含安装附件 | 套 | 238 | 172.5 |  | 0 | 据实计量
904-38* | 亮度检测器 | 检测范围：0~6500cd/平方米，测量误差±3%；功率≤40W，平均无故障时间≥50000h，洞外型,含安装附件 | 套 | 2 | 690 |  | 0 | 据实计量
904-39 | 屏蔽双绞线 | STP-5e,含接头 | 延米 | 150 | 5.1 |  | 0 | 据实计量
904-40* | 信号电缆（消防、照明） | WDZN-KYJY23-10×1.5,燃烧性能B1(d0,t0)级 | 延米 | 2320 | 2.28 |  | 0 | 据实计量
904-41* | 信号电缆（风机） | WDZN-KYJY23-10×1.5,燃烧性能B1(d0,t0)级 | 延米 | 240 | 2.28 |  | 0 | 据实计量
904-42* | 信号电缆（车行横通道控制、交通信号灯） | WDZN-KYJY23-14×2.5,燃烧性能B1(d0,t0)级 | 延米 | 1201 | 2.59 |  | 0 | 据实计量
904-43* | 信号电缆（车道指示器） | WDZN-KYJY23-18×2.5,燃烧性能B1(d0,t0)级 | 延米 | 7041 | 2.59 |  | 0 | 据实计量
904-44* | 信号电缆（亮度检测器） | ZR-DJYPVP22-4×2.5 | 延米 | 402 | 2.28 |  | 0 | 据实计量
904-45* | 信号电缆（负氧离子发生器） | ZR-DJYPVP22-4×2.5 | 延米 | 41600 | 2.28 |  | 0 | 据实计量
904-46* | 信号电缆（CO、风速风向） | ZR-DJYPVP22-10×2.5 | 延米 | 2896 | 2.59 |  | 0 | 据实计量
904-47 | 电气用可弯曲金属导管 | KJG-WVH50,含接头及紧固件等 | 延米 | 730 | 31.9 |  | 0
904-48 | G50钢管 | 2根G50*3.5 | 延米 | 990 | 78.69 |  | 0
904-49 | 管道过桥支架 | 按图制作 | 个 | 990 | 42.35 |  | 0
904-53* | 监控光缆 | GYTY53-12B1,用于隧道内本地控制器监控组网 | 延米 | 6845 | 2.3 |  | 0
904-54* | 监控光缆 | GYTY53-4B1,用于连接隧道IP设备 | 延米 | 300 | 2.3 |  | 0
904-55* | 金属线槽 | 150×80，壁厚2.0mm，热镀锌，含绑扎固定件及接地连接片、可拆卸金属盖板 | 延米 | 5832 | 18.98 |  | 0
904-56 | 手孔井 | 砖砌,880mm×880mm×750mm,含附件 | 个 | 5 | 851 |  | 0
904-57* | 监控配电箱 | 按图定制,含元器件、断路器等,壁挂式 | 个 | 10 | 172.5 |  | 0
904-58* | 电力电缆 | WDZB-BYJ，1×2.5 | 米 | 45480 | 2.28 |  | 0
904-59 | PVC管 | Φ32 | 米 | 545 | 7.03 |  | 0
904-60* | 电力电缆 | WDZN-YJY23-0.6/1kV,5×4,燃烧性能B1（d0,t0）级 | 米 | 782 | 2.59 |  | 0
904-61* | 电力电缆 | WDZN-YJY23-0.6/1kV,5×6,燃烧性能B1（d0,t0）级 | 米 | 2844 | 2.59 |  | 0 | 负氧离子发生器供电电缆
904-63* | 电力电缆 | WDZN-YJY23-0.6/1kV,5×16,燃烧性能B1（d0,t0）级 | 米 | 2252 | 4.14 |  | 0
904-64* | 电力电缆 | WDZN-YJY23-0.6/1kV,5×25,燃烧性能B1（d0,t0）级 | 米 | 2253 | 6.21 |  | 0
904-65* | 电力电缆 | WDZ-YJY23-0.6/1kV,5×4,燃烧性能B2级 | 米 | 512 | 2.59 |  | 0
904-66 | 绝缘穿刺连接器 | 各型,符合DL/T 1190-2012 | 个 | 238 | 8.95 |  | 0
904-67* | B类电涌保护器 | 三相,T2级 | 个 | 6 | 149.5 |  | 0
904-68* | D类电涌保护器 | 三相,T2级 | 个 | 4 | 149.5 |  | 0
904-69* | B类电涌保护器 | 三相,T1级+T2级复合型 | 个 | 4 | 149.5 |  | 0
904-70* | B类电涌保护器 | 单相,T1级+T2级复合型 | 个 | 34 | 92 |  | 0
904-71* | 信号电涌保护器 | 以太网信号 | 个 | 17 | 92 |  | 0 | 洞外监控门架
904-72 | 独立接地 | 接地电阻≤4欧姆 | 处 | 5 | 840.76 |  | 0
904-77* | UPS电源 | 三进三出,额定容量≥10KVA,后备时间≥90min | 套 | 2 | 1380 |  | 0
904-78* | UPS电源 | 三进三出,额定容量≥5KVA,后备时间≥90min | 套 | 1 | 690 |  | 0
904-79* | UPS电源配电箱 | 按图定制，含元器件、断路器等 | 个 | 3 | 460 |  | 0
904-81* | 电力电缆 | WDZN-YJY23-0.6/1kV,3×4,燃烧性能B1（d0,t0）级 | 米 | 480 | 2.28 |  | 0
904-83* | 电力电缆 | WDZN-YJY23-0.6/1kV,5×4,燃烧性能B1（d0,t0）级 | 米 | 20 | 2.59 |  | 0
904-84* | 电力电缆 | WDZN-YJY23-0.6/1kV,5×6,燃烧性能B1（d0,t0）级 | 米 | 10 | 2.59 |  | 0
904-85* | 电力电缆 | WDZN-YJY23-0.6/1kV,5×10,燃烧性能B1（d0,t0）级 | 米 | 5 | 2.59 |  | 0
904-88* | 电力电缆 | WDZN-YJY23-0.6/1kV,5×35,燃烧性能B1（d0,t0）级 | 米 | 20 | 6.21 |  | 0
904-89* | 电力电缆 | WDZN-YJY23-0.6/1kV,5×50,燃烧性能B1（d0,t0）级 | 米 | 10 | 9.2 |  | 0
904-90* | B类电涌保护器 | 三相,T1级+T2级复合型 | 个 | 6 | 149.5 |  | 0
904-93 | 安装辅材 | 本表未列出，但完成工程施工安装需要的相关材料及设备重新接线调试等 | 项 | 2 | 1150 |  | 0
905 CCTV系统 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
905-2 | 隧道洞口感知设备 |  |  | 0 | 0 |  | 0
905-2-1* | 高清晰度变速球型变焦摄像机 | 路段交通监控用，≥400万像素，低照度变焦摄像机，≥IP67，含护罩、适配镜头及安装配件，≥30倍光学变焦，支持GB28181，电子快门：1/4s~1/10000s；GB 35114 A级，满足GA/T 995 | 套 | 3 | 690 |  | 0
905-2-2* | 高清晰度枪式彩色定焦摄像机 | 路段交通监控用，≥900万像素，彩色定焦摄像机，≥IP67，含护罩、适配镜头及安装配件；RJ45网口不少于1个，RS485/232接口不少于1个，TTL电平或者IO输出接口不少于1个，SD卡或者USB接口不少于1个；电子快门：1/4s~1/10000s；支持GB28181；GB 35114 A级 | 套 | 12 | 690 |  | 0
905-2-3* | 高清晰度鱼眼摄像机 | 路段交通监控用，≥600万像素，鱼眼镜头，可实现360度全景监控；≥IP67防尘防水等级；支持DC12V和PoE供电；含护罩、适配镜头及安装配件，支持GB28181 ；GB 35114 A级 | 套 | 3 | 690 |  | 0
905-2-4* | 高性能长距毫米波雷达Ⅱ型 | 路段用，采集雷达数据，数据包含设备所在绝对位置、交通目标（车辆与行人等）距离、方位角等信息，频段支持77-81Hz；雷达制式支持FMCW；刷新率不低于100ms；水平波束宽度（3dB）≥40°，俯仰波束宽度（3dB）≥10°；方位角精度＜0.1°，500米内满足车道级精度，方位角度分辨率＜0.6°，最大探测距离（乘用车）≥700m；测速范围≥±55m/s，速度精度＜=0.05m/s，距离精度＜=0.3m，距离分辨率＜=1.5m；支持NTP；支持PTP；支持TSN；支持远程升级；支持远程配置；支持LLDP+MUD；支持485/422；支持4G；支持GNSS（千寻或者其他）；≥1个RJ45口支持POE供电；同时支持24V DC供电双供电 | 套 | 6 | 923.45 |  | 0
905-2-5* | 边缘计算单元 | 采用ARM架构四核处理器，主频:≥1.8GHz；Linux 嵌入式操作系统；内存:≥12GB；存储:系统盘:≥256GB；数据盘 ≥128GB；支持无风扇设计；网口不少于2个GE光/电共用接口；支持开放架构；配置智能分析卡，算力不低于4路16M码流视频智能实时分析处理能力；支持视频、雷达数据融合；支持加载第三方算法；支持部署第三方软件应用；支持5G模块和5G通讯；支持北斗定位；含算法，其中边缘计算部署算法包含：车流量、车速、拥堵检测、异常停车、非机行人闯禁、机动车走应急车道、穿越导流线区、机动车逆行、雷视融合；中心部署算法包含：车辆车牌、车辆颜色、车辆车型、车辆品牌、车辆图搜、故意遮挡车牌。 | 台 | 3 | 450.8 |  | 0
905-2-6* | 车路通信RSU | V2X RSU，工作频段5.850GHz～5.925GHz，发射功率>20dbm，时延<10ms，LTE-V2X 频率范围 5.905~5.925GHz，内置GPS/北斗双模模块，数据更新10HZ，通讯距离>500m。 | 套 | 3 | 1041.9 |  | 0
905-2-7* | 工业以太网交换机(2光6电) | 单模光缆，卡轨式安装，无风扇设计，≥2个千兆光接口，≥6个10/100/1000M自适应电口；支持工业以太网，满足GB/T 30094-2013 | 套 | 6 | 450.8 |  | 0
905-2-8* | Ⅰ型前端设备箱 | 防护等级≥IP55，金属箱体，箱内设备配置：设备安防，监测管理监控单元1个、开门报警传感器1个、温度传感器1个、湿度传感器1个，远程智能重合闸开关1个、复合型避雷器1个、备用插座模块1个、电源转换器1个、配电设备、接线端子、熔纤单元、含2条尾纤（单模，1.5米SFP头）及安装附件等 | 套 | 3 | 782 |  | 0
905-2-9 | 配电导线 | RVV-450/750V，3×1.5 | 米 | 135 | 8.13 |  | 0
905-2-10 | 网络双绞线 | 含RJ45接头，STP-5e | 米 | 135 | 5.1 |  | 0
905-2-11* | 安装立柱 | 按图制作，12m金属杆 | 个 | 3 | 1380 |  | 0
905-2-12 | 点位基础（路基） | 按图制作 | 个 | 3 | 5207.66 |  | 0 | 含基础钢筋、混凝土、预埋件、预埋钢管等材料及施工
905-2-13 | 独立接地 | 按图制作，接地电阻≤4欧姆 | 处 | 3 | 840.76 |  | 0
905-2-14 | 接线手井 | 按图制作 | 个 | 3 | 1380 |  | 0
905-3 | 隧道感知监控点位（SDTV） |  |  | 0 | 0 |  | 0
905-3-1* | 高清晰度变速球型变焦摄像机 | 隧道交通监控用，≥400万像素 | 套 | 12 | 690 |  | 0 | 横通道
905-3-2* | 隧道用枪式摄像机 | 隧道交通监控用，≥200万像素 | 套 | 72 | 690 |  | 0
905-3-3* | 隧道用环保卡口 | ≥900万像素，KK-2-3 | 套 | 14 | 1725 |  | 0
905-3-4* | 隧道用高性能毫米波雷达 | 隧道用，探测距离≥200m | 套 | 56 | 923.45 |  | 0
905-3-5* | 边缘计算单元 | 支持不少于5路相机，不低于8M码流的视频智能实时分析处理和不少于2路毫米波雷达接入进行雷视融合计算 | 套 | 30 | 450.8 |  | 0
905-3-6* | 路侧单元RSU | V2X通信 | 套 | 24 | 1041.9 |  | 0
905-3-7* | 工业以太网交换机 | 2光6电，满足GB/T 30094-2013 | 台 | 56 | 450.8 |  | 0
905-3-8* | 前端设备箱 | 防护等级≥IP55，金属箱体 | 套 | 56 | 552 |  | 0
905-3-9* | 串口服务器 |  | 套 | 56 | 358.8 |  | 0
905-3-10* | 传输光缆 | GYTA-12B1 | 米 | 6160 | 2.76 |  | 0
905-3-11 | 光缆分线盒 | 各型 | 个 | 56 | 129 |  | 0
905-3-12 | 电气用可弯曲金属导管 | KJG-WVH32,含接头及紧固件等 | 米 | 1400 | 20.75 |  | 0
905-3-13* | 干线电缆 | WDZAN-YJY(23)-0.6/1KV 5*16 | 米 | 6160 | 4.14 |  | 0
905-3-14 | 配电导线 | RVV-450/750V，3×1.5 | 米 | 2240 | 8.13 |  | 0
905-3-15 | 网络双绞线 | 含RJ45接头，STP-5e | 米 | 2240 | 5.1 |  | 0
905-3-16* | 点位安装结构（隧道） | 按图制作 | 个 | 56 | 575 |  | 0
906 火灾报警系统 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
906-1 | 手动报警系统 |  |  | 0 | 0 |  | 0
906-1-2* | 火灾报警控制器 | 区域型，回路数≥6，总容量≥2000点，含电池、显示和控制面板、后台软件等 | 套 | 2 | 2070 |  | 0
906-1-4* | 火灾报警设备柜 | 19寸标准机柜 | 面 | 2 | 744.05 |  | 0
906-1-5* | 报警回路总线 | NH-RVVSP-4×2.5 | 延米 | 6958 | 2.28 |  | 0 | 按实计量
906-1-6* | 总线防雷器 | 与报警总线配套 | 个 | 12 | 57.5 |  | 0
906-1-7* | 总线隔离器 | 与报警总线配套 | 个 | 21 | 57.5 |  | 0
906-1-8* | 终端电阻 | 与报警总线配套 | 个 | 27 | 57.5 |  | 0
906-1-9* | 手动报警按钮 | 智能型，自动编码，带指示灯，IP65 | 个 | 137 | 57.5 |  | 0 | 按实计量
906-1-10* | 智能型感烟探测器 | 可电子地址编码；含底座及安装配件 | 个 | 20 | 172.5 |  | 0 | 按实计量
906-1-11* | 智能型感温探测器 | 可电子地址编码，A2S型；含底座及安装配件 | 个 | 6 | 172.5 |  | 0 | 按实计量
906-1-12* | 洞内声光报警器 | 红闪，声强不小于80db，支持220V交流配电，含220V转AC/24VDC电源模块、信号模块、安装件 | 套 | 120 | 40.25 |  | 0
906-1-13* | 洞口声光报警器 | 红闪，声强不小于100db，支持220V交流配电，含220V转AC/24VDC电源模块、信号模块、安装件 | 套 | 4 | 40.25 |  | 0
906-1-14* | 24V直流电源 | 防水型，≥20A，含箱体 | 套 | 14 | 345 |  | 0
906-1-15* | 24V直流电源线 | WDZBN-BYJ 2×2.5 | 米 | 6998.4 | 2.28 |  | 0 | 按实计量
906-1-16 | 镀锌钢管 | G25×2，含弯头、捆扎、固定、端头封堵 | 延米 | 6998.4 | 18.83 |  | 0 | 电源线穿管用
906-1-17 | 镀锌钢管 | G32×3，含弯头、捆扎、固定、端头封堵 | 延米 | 6998.4 | 29.83 |  | 0 | 报警总线穿管用
906-2 | 光纤光栅自动报警系统 |  |  | 0 | 0 |  | 0
906-2-1* | 光纤光栅信号处理主机 | ≥2回路，每回路≥16通道，每通道≥8个分区，含安装配件、电源模块、通信模块、后台软件等 | 套 | 1 | 3737.5 |  | 0
906-2-2* | 光纤光栅线温度探测单元 | 标准报警长度：≤6.6m，每根长≥400m，为1个通道，≥8个分区，每个标准报警长度应至少包含一个完整的感温元件；含接续配件及材料等 | 根 | 12 | 319.7 |  | 0
906-2-3* | 光栅光纤协议模块 | 配套提供 | 套 | 1 | 57.5 |  | 0
906-2-4* | 光纤光栅火灾报警传输光缆 | 单模阻燃铠装光缆32芯，含安装、捆扎、固定 | 延米 | 5398 | 3.45 |  | 0
906-2-5* | 镀锌钢绞线 | Φ5.4，含安装吊架 | 米 | 5398 | 3.45 |  | 0
906-2-6 | 光缆分歧盒 | 32芯分4芯，含配件 | 套 | 12 | 702.6 |  | 0
906-2-7 | 光缆终端盒 | 32芯，含配件 | 套 | 2 | 702.6 |  | 0
906-2-8 | 电气用可弯曲金属导管 | KJG-WVH50，含接头、安装件等 | 米 | 120 | 30.75 |  | 0
906-4 | 点式红外自动报警系统 |  |  | 0 | 0 |  | 0
906-4-1* | 点式红外探测器 | 探测距离≥60米，含综合报警盘、后台软件、配套安装支架、螺栓等 | 套 | 95 | 460 |  | 0
907 紧急电话及广播系统 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
907-2 | 现场设备 |  |  | 0 | 0 |  | 0
907-2-1* | 洞外紧急电话分机 | IP电话，直立式，带功放一体式，含护栏、基础及接地等，防护等级≥IP65 | 套 | 8 | 414 |  | 0
907-2-2* | 洞内紧急电话分机 | IP电话，壁挂式，带功放一体式，含安装配件，防护等级≥IP65 | 套 | 24 | 299 |  | 0
907-2-3 | 洞内紧急电话洞室装修 | 2100×1300mm，含洞内装修，双层隔音、隔热防火门，洞内照明（开门照明方式），节能灯具≥14w，耐火阻燃线缆及金属软管 | 处 | 24 | 1430 |  | 0
907-2-4* | 隧道洞口扬声器 | 100W，防水型，含抱箍及支架等 | 套 | 8 | 143.75 |  | 0
907-2-5* | 隧道洞内扬声器 | 50W，防水型，含支架等 | 套 | 96 | 143.75 |  | 0
907-2-6* | 功率放大器 | 300W，可编址，含机箱及支架等 | 套 | 32 | 147.2 |  | 0
907-2-7* | 电源浪涌保护器 | 单相BC复合型[能量匹配的1只开关型型防雷器和1只限压型防雷器] | 个 | 8 | 92 |  | 0
907-2-8* | 音频电缆 | WDZBN-RYJYSP-2×1.5 | 米 | 7320 | 2.28 |  | 0 | 按实计量
907-2-9* | 电源线 | WDZB-BYJ，3×2.5 | 米 | 8000 | 2.28 |  | 0 | 按实计量
907-2-10 | 电气用可弯曲金属导管 | KJG-WVH32，含接头等 | 延米 | 6998.4 | 20.75 |  | 0 | 穿音频线、电源线、网线用
907-2-11 | 工业以太网光纤收发器 | ≥1个百兆光接口，≥1个10/100/1000M自适应电口；含1条尾纤（单模，1.5米SFP头） | 对 | 32 | 572.5 |  | 0
907-2-12* | 光缆 | 4芯，单模，铠装 | 米 | 4800 | 2.3 |  | 0 | 按实计量
907-2-13 | 网线 | 5类屏蔽双绞线 | 米 | 320 | 5.1 |  | 0 | 按实计量
907-2-14 | 接地线 | WDZB-BYJ，1×10 | 米 | 64 | 11.88 |  | 0 | 按实计量
908 供配电系统 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
908-1变压器 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
908-1-2* | 10/0.4kV电力变压器 | SCBH15-100kVA/10kV,Dyn11，带IP3X外壳及温度控制器，强制风冷 | 台 | 1 | 1664.05 |  | 0
908-1-3* | 10/0.4kV电力变压器 | SCBH15-500kVA/10kV,Dyn11，带IP3X外壳及温度控制器，强制风冷 | 台 | 1 | 2335.65 |  | 0
908-1-4* | 10/0.4kV电力变压器 | SCBH15-630kVA/10kV,Dyn11，带IP3X外壳及温度控制器，强制风冷 | 台 | 1 | 2787.6 |  | 0
908-2 高压开关柜 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
908-2-1* | 12kV 固体绝缘环网开关柜 | 电源进线及PT，断路器 | 面 | 3 | 1109.75 |  | 0
908-2-2* | 12kV 固体绝缘环网开关柜 | 计量柜 | 面 | 2 | 1109.75 |  | 0
908-2-5* | 12kV 固体绝缘环网开关柜 | 出线柜，断路器 | 面 | 3 | 1109.75 |  | 0
908-3 备用电源及应急电源 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
908-3-1* | 0.4kV自启动柴油发电机组 | 自动化等级b,主用功率500kW，含控制屏（带通讯接口），含附件 | 套 | 1 | 9001.05 |  | 0
908-3-2* | 0.4kV自启动柴油发电机组 | 自动化等级b,主用功率650kW，含控制屏（带通讯接口），含附件 | 套 | 1 | 11620.75 |  | 0
908-3-3* | 0.4kV自启动柴油发电机组 | 自动化等级b,主用功率700kW，含控制屏（带通讯接口），含附件 | 套 | 0 | 11620.75 |  | 0
908-3-4* | 0.4kV自启动柴油发电机组 | 自动化等级b,主用功率750kW，含控制屏（带通讯接口），含附件 | 套 | 0 | 11620.75 |  | 0
908-3-5* | 日用燃油箱 | 容量0.95立方米，配带阻火呼吸阀、排污球阀、薇性液位计及二次数显潮节报警仪等全套附件 | 套 | 2 | 2096.45 |  | 0
908-3-6* | 柴发供油管路及阀门 | 与柴发、燃油箱配套，含管路、阀门等 | 套 | 2 | 230 |  | 0
908-3-7* | EPS电源 | 10kW，三进三出，后备时间30分钟 | 套 | 1 | 1380 |  | 0
908-3-8* | EPS电源 | 15kW，三进三出，后备时间30分钟 | 套 | 2 | 2070 |  | 0
908-3-9* | EPS电源 | 30kW，三进三出，后备时间30分钟 | 套 | 0 | 2070 |  | 0
908-4 低压开关柜、箱 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
908-4-1* | 低压开关柜 | 低压抽出式，进线 | 面 | 2 | 1109.75 |  | 0
908-4-2* | 低压开关柜 | 低压抽出式，双电源切换 | 面 | 2 | 1109.75 |  | 0
908-4-4* | 低压开关柜 | 低压抽出式，低压馈线（一般配电） | 面 | 8 | 1109.75 |  | 0
908-4-5* | 低压开关柜 | 低压抽出式，低压馈线（可逆控制，射流风机出线,软启动） | 面 | 4 | 1109.75 |  | 0
908-4-6* | 低压开关柜 | 固定式，进线 | 面 | 1 | 1109.75 |  | 0
908-4-7* | 低压开关柜 | 固定式，低压馈线（一般配电） | 面 | 3 | 1109.75 |  | 0
908-4-8* | 低压无功补偿柜 | 串联7%电抗，补偿容量40kvar | 面 | 1 | 1109.75 |  | 0
908-4-9* | 低压无功补偿柜 | 串联7%电抗，补偿容量200kvar | 面 | 1 | 1109.75 |  | 0
908-4-10* | 低压无功补偿柜 | 串联7%电抗，补偿容量240kvar | 面 | 1 | 1109.75 |  | 0
908-4-12* | 开关柜防火隔板 | 低压开关柜母线分段处安装，纤维无机防火隔板10mm厚度，各项指标符合GB23864-2009的规定要求，燃烧性能达到B/T2408-2008规定的A级（不燃性）标准 | 平方米 | 3 | 345 |  | 0 | 含材料
908-4-13* | 应急电源配电柜 | 固定式 | 面 | 3 | 373.75 |  | 0
908-4-14* | 变电所照明配电箱 | 定制 | 面 | 2 | 172.5 |  | 0
908-4-15* | 变电所动力配电箱 | 定制 | 面 | 2 | 172.5 |  | 0
908-4-16* | 变电所消防配电箱 | 定制 | 面 | 2 | 172.5 |  | 0
908-4-17* | 双电源切换开关 | PC级，具备同相转换功能，AC-33A，转换时间≤100ms | 台 | 2 | 1380 |  | 0
908-4-19* | 软启动器 | 37kW | 台 | 16 | 89.7 |  | 0
908-4-20* | 12kV预装式变电站外壳 |  | 套 | 1 | 2300 |  | 0 | 含转运及施工
908-5 智能配电 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
908-5-1* | 10kV保护测控装置 | 电量、非电量继电保护，三相测控，12路遥信，4路遥控，标准通信接口 | 套 | 6 | 115 |  | 0
908-5-3* | 低压重要回路测控装置 | 遥测三相全电量、电度、谐波,遥信开关状态,遥控开关分合闸，标准通信接口 | 个 | 8 | 115 |  | 0
908-5-4* | 低压回路测控装置 | 遥测三相电流、电压、电度,遥信开关状态,标准通信接口 | 个 | 152 | 115 |  | 0
908-5-5* | 智能配电系统管理机 | 上行为以太网接口 | 套 | 3 | 172.5 |  | 0
908-5-6 | 现场总线 | RS485总线 | 米 | 230 | 7.88 |  | 0
908-5-7 | 网络通信线缆 | STP-5 | 米 | 120 | 5.1 |  | 0
908-5-8* | 智能配电设备箱 | 19吋标准机箱，32U | 面 | 3 | 460 |  | 0
908-5-9* | 智能配电管理客户端工作站 | 配置同监控系统工作站 | 台 | 0 | 0 |  | 0
908-5-10* | 变电所动环管理主机 | 支持测温、除湿、浸水等终端接入，并能够根据温度、湿度值自动控制空调及柜内除湿设备启停。 | 台 | 3 | 920 |  | 0
908-5-11* | 分布式红外测温监控仪 | 满足GB 50116要求，红外非接触式测温，实现对开关柜电缆头、断路器触头的温度监测 | 个 | 6 | 747.5 |  | 0
908-5-12* | 智能测温传感器 | 支持NB-IOT/Lora/Zigbee等通讯方式，实现对电缆接头7×24小时不间断的在线监测；无需外接电源 | 个 | 88 | 138 |  | 0
908-5-13* | 智能防潮除湿终端 | 除湿能力470ml/24小时，MTBF≥30000小时，支持RS485、Zigbee、以太网通信 | 套 | 26 | 115 |  | 0
908-5-14* | 浸水检测终端 | 自动监测电缆沟浸水水位 | 个 | 16 | 115 |  | 0
908-5-15 | 空调 | 3P | 台 | 4 | 8845 |  | 0
908-5-16* | 直流电源 | 壁挂式，20Ah，含直流馈线屏、高频开关充电屏、直流绝缘监测装置、蓄电池巡检装置 | 套 | 1 | 115 |  | 0
908-5-17* | 直流电源 | 柜式，65Ah，含直流馈线屏、高频开关充电屏、直流绝缘监测装置、蓄电池巡检装置 | 套 | 2 | 115 |  | 0
908-6 母线及电缆 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
908-6-1 | 低压电力电缆 | WDZN-YJY-1kV 4×70，燃烧性能等级B1（t0，d0） | m | 20 | 233.2 |  | 0
908-6-2* | 0.4kV密集绝缘母线槽 | 1000A | m | 16 | 142.6 |  | 0
908-6-3* | 0.4kV密集绝缘母线槽 | 1250A | m | 16 | 142.6 |  | 0
908-6-5 | 低压电力电缆 | WDZN-YJY-1kV,5×35，燃烧性能等级B1（t0，d0） | ｍ | 360 | 146.21 |  | 0
908-6-6 | 低压电力电缆 | 2根VV-1kV,1×150 | 延米 | 10 | 207.42 |  | 0
908-6-7 | 低压电力电缆 | 2根VV-1kV,1×120 | 延米 | 10 | 168.42 |  | 0
908-6-8 | 低压电力电缆 | 2根VV-1kV,1×50 | 延米 | 10 | 73.28 |  | 0
908-6-9 | 10kV电力电缆 | YJV22/ZR-8.7/15kV,3×70 | ｍ | 270 | 156.2 |  | 0
908-7 变电所屏柜基础及装修 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
908-7-3 | I型变电所屏柜基础及接地 | 按图施工 | 处 | 2 | 97275.4 |  | 0 | 暂按图纸:S5-JD-PD,页码115工程量表计算，最终结算价格根据实际情况据实计量
908-7-5 | 箱变基础及接地 | 按图施工 | 处 | 1 | 11625 |  | 0
908-7-6 | 绝缘橡胶垫 | 8mm厚，工频耐压实验10kV，1分钟不击穿 | 平方米 | 330 | 125.3 |  | 0
1000 | [6 empty] | 0
1000-1 | 人工挖填电缆沟普通土 |  | m³ | 0 | 60 |  | 0
1000-2 | 人工挖填电缆沟松砂石 |  | m³ |  | 90 |  | 0
1000-3 | 机械挖填电缆沟普通土 |  | m³ |  | 30 |  | 0
1000-4 | 机械挖填电缆沟松砂石 |  | m³ |  | 50 |  | 0
1000-5 | 混凝土包封 |  | m³ |  | 850 |  | 0
1000-6 | 基础混凝土 |  | m³ |  | 900 |  | 0
1000-7 | 基础钢筋 |  | 千克 |  | 7 |  | 0
1000-8 | 基础预埋件 |  | 千克 |  | 9 |  | 0
合计 | [6 empty] | 0 |  | 0
注： 1、清单子目号中包含“*”的子目，其主要材料及设备由招标人提供，上述子目的综合单价报价应包含施工的全部费用。未标注“*”的子目，除清单另有说明外，综合单价报价均应包含设备材料的采购及施工的全部费用； 2、单价报价保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，合计金额保留整数，小数点后第一位“四舍五入”； 3、本工程量清单须加盖投标人单位公章。